## Лист1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше
ЗАО "Нерюнгринские районные электрические сети"
IV квартал 2015 года
ПС-42 "Городская-1" | [8 empty] | ПС-49 "Городская-2"
По актам от 2010 года |  |  |  |  | Присоедененная мощность | [5 empty] | По актам от 2010 года |  |  | Присоедененная мощность
№ п/п | Яч. № | Рном присоед-х транс-ров (кВА) | Рмакс (кВА) | Рмакс (кВт) | Рном присоед-х транс-ров (кВА) | Рмакс. (кВА) | Рмакс. (кВт) | Длина каб. выхода | № п/п | Яч. № | Рном присоед-х транс-ров (кВА) | Рмакс. (кВА) | Рмакс. (кВт) | Рном присоед-х транс-ров (кВА) | Рмакс. (кВА) | Рмакс. (кВт) | Длина каб. выхода
1 | №10 №24 | 2х250 | 4100 | 1350 | 2х250 | 4900 | 4165 | 480 | 1 | №10 №24 | 2х400 | 2060 | 480 | 2х400 | 2690 | 2286 | 164
|  | 1х400 |  |  | 400 | [5 empty] | 2х630 |  |  | 3х630 |  |  | 164
|  | 2х1600 |  |  | 2х1600 |  |  | 480 | 2 | №11 №21 | 2х250 | 13610 | 12568 | 2х250 | 15270 | 12980 | 1870 1870
[5 empty] | 2х400 | [5 empty] | 6х400 |  |  | 7х400
2 | №11 №19 | 2х400 | 8360 | 3560 | 2х400 | 8860 | 7531 | 1100 1100 |  |  | 17х630 |  |  | 19х630
|  | 12х630 |  |  | 12х630 |  |  |  | 3 | №13 | 2х630 | 1260 | 1260 | 1х630 | 630 | 536 | 1100
[5 empty] | 2х250 |  |  |  |  | №19 |  |  |  | 1х630 | 630 | 536 | 1100
3 | №16 №26 | 1х250 | 3800 | 1260 | 1х250 | 3825 | 3251 | 180 | 4 | №14 | 1х63 | 6173 | 3800 | 1х160 | 7700 | 6545 | 170
|  | 1х400 |  |  | 1х400 | [5 empty] | 2х250 |  |  | 2х250
|  | 5х630 |  |  | 5х630 |  |  | 180 |  |  | 3х400 |  |  | 5х400
[5 empty] | 1х25 | [5 empty] | 7х630 |  |  | 8х630
4 | №13 №22 | 7х250 | 3810 | 3160 | 5х250 | 3540 | 3009 | 410 410 | 5 | №20 | 2х63 | 4136 | 4136 | 1х40 | 3463 | 2944 | 50
|  | 2х400 |  |  | 1х400 | [5 empty] | 3х250 |  |  | 1х63
|  | 2х630 |  |  | 3х630 | [5 empty] | 5х400 |  |  | 3х100
5 | №14 №18 | 7х250 | 9360 | 4440 | 6х250 | 8880 | 7548 | 1100 1100 |  |  | 2х630 |  |  | 4х250
|  | 8х400 |  |  | 9х400 | [8 empty] | 2х400
|  | 7х630 |  |  | 6х630 | [8 empty] | 2х630
6 | №2 №30 | 3х250 | 4240 | 3120 | 5х250 | 3480 | 2958 | 480 819 | 6 | №7 №25 | 1х160 | 16630 | 16470 | 1х160 | 15330 | 13030 | 490
|  | 4х400 |  |  | 4х400 | [5 empty] | 5х250 |  |  | 3х250
|  | 3х630 |  |  | 1х630 | [5 empty] | 16х400 |  |  | 14х400 |  |  | 490
7 | №4 №32 | 5х250 | 6630 | 3240 | 5х250 | 6000 | 5100 | 1100 430 |  |  | 14х630 |  |  | 14х630
|  | 4х400 |  |  | 4х400 |  |  |  | 7 | №9 №23 | 3х400 | 7500 | 6470 | 4х400 | 7270 | 6180 | 2500
|  | 6х630 |  |  | 5х630 | [5 empty] | 10х630 |  |  | 9х630 |  |  | 2500
8 | №6 №28 | 3х160 | 6860 | 1350 | 5х160 | 7580 | 6443 | 1285 |  |  |  |  | 45184 |  |  | 45037
|  | 4х400 |  |  | 5х400
|  | 6х630 |  |  | 6х630 |  |  | 1285 | ПС-47
|  | 1х1000 |  |  | 1х1000 | [5 empty] | По актам от 2010 года |  |  | Присоедененная мощность
9 | №9 №23 | 21х400 | 13440 | 13440 | 1х160 | 13200 | 11220 | 135 135 | № п/п | Яч. № | Рном присоед-х транс-ров (кВА) | Рмакс. (кВА) | Рмакс. (кВт) | Рном присоед-х двигателей (кВт) | Рмакс. (кВА) | Рмакс. (кВт) | Длина каб. выхода
|  | 8х630 |  |  | 20х400 |  |  |  | 1 | №24 | 1х250 | 650 | 535 | 250 | 1000 | 850 | 300
[5 empty] | 8х630 | [5 empty] | 1х400 |  |  | 500
10 | №7 №25 | 2х400 | 800 | 540 | 2х400 | 800 | 680 | 1700 1700
|  |  |  | 35460 |  |  | 51905 |  | 2 | №8 | 2х400 | 800 | 265 | 250 |  |  | 300
ПС-"Хитачи"
|  | По актам от 2010 года |  |  | Присоедененная мощность
№ п/п | Яч. № | Рном присоед-х транс-ров (кВА) | Рмакс (кВА) | Рмакс (кВт) | Рном присоед-х транс-ров (кВА) | Рмакс. (кВА) | Рмакс. (кВт) | Длина каб. выхода | 3 | №27 | 2х25 | 850 | 755 | 630 | 4360 | 3706 | 200
1 |  | 1х6300 | 6300 | 5040 | 1х6300 | 6300 | 5040 |  |  |  | 2х400 |  |  | 800
400
500
[7 empty] | 5040 |  | 4 | №9 | 2х25 | 850 | 850 | 1000 |  |  | 200
[11 empty] | 2х400 |  |  | 630
ПС-44 "РМЗ" | [13 empty] | 400
|  | По актам от 2010 года |  |  | Присоедененная мощность |  |  |  | 5 | №22 | 2х25 | 1850 | 255 | 400 | 1050 | 892 | 250
№ п/п | Яч. № | Рном присоед-х транс-ров (кВА) | Рмакс. (кВА) | Рмакс. (кВт) | Рном присоед-х транс-ров (кВА) | Рмакс. (кВА) | Рмакс. (кВт) | Длина каб. выхода |  |  | 2х160 |  |  | 250
1 | №53 | 1х160 | 2010 | 800 | 1х160 | 2010 | 1708 | 2х575 |  |  | 1х400
|  | 1х250 |  |  | 1х250 | [5 empty] | 1х630
|  | 4х400 |  |  | 4х400 |  |  |  | 6 | №6 | 2х160 | 1520 | 320 | 400 |  |  | 250
2 | №26 | 1х400 | 400 | 362 | 3х630 | 2700 | 2295 | 2х275 |  |  | 3х400
1х400
[5 empty] | 1х250 | [7 empty] | 2980 |  |  | 5448
1х160
3 | №32 | 1х400 | 400 | 362 | 3х630 | 2453 | 2085 | 2х275
2х250
[5 empty] | 1х63 |  |  |  | ПС-40 "ОФ"
|  |  |  | 1524 |  |  | 6088 |  |  |  | По актам от 2010 года |  |  | Присоедененная мощность
[9 empty] | № п/п | Яч. № | Рном присоед-х транс-ров (кВА) | Рмакс. (кВА) | Рмакс. (кВт) | Рном присоед-х транс-ров (кВА) | Рмакс. (кВА) | Рмакс. (кВт) | Длина каб. выхода
[9 empty] | 1 | №26 | 3х250 | 6240 | 4940 | 1х25 | 10295 | 8750 | 2х100
[11 empty] | 9х400 |  |  | 1х160
[11 empty] | 3х630 |  |  | 2х250
[9 empty] | 2 | №37 | 1х160 | 4930 | 3100 | 13х400 |  |  | 2х100
[11 empty] | 1х250 |  |  | 7х630
5х400
4х630
[13 empty] | 8040 |  |  | 8750