## 1 октября 2013
ОБЪЁМ
свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности
№ ТП | Мощность Т-1, кВт | Свободная мощность Т-1, кВт | Мощность Т-2, кВт | Свободная мощность Т-2, кВт | Итого свободная мощность ТП, кВт
1 | 320 | 188.368 | 200 | 61.7864 | 250.1544
2 | 504 | 273.644 | 504 | 207.828 | 481.472
3 | 200 | 48.6232 | 200 | 48.6232 | 97.2464
4 | 320 | 221.276 | 320 | 129.1336 | 350.4096
5 | 320 | 254.184 | 320 | 214.6944 | 468.8784
6 | 320 | 280.5104 | 320 | 260.7656 | 541.276
7 | 504 | 313.1336 | 504 | 425.0208 | 738.1544
9 | 200 | 160.5104 | 200 | 121.0208 | 281.5312
10 | 200 | 94.6944 | 200 | 111.1484 | 205.8428
11 | 320 | 175.2048 | 320 | 221.276 | 396.4808
12 | 320 | 168.6232 | 200 | 28.87 | 197.4932
13 | 504 | 438.184 | 504 | 441.4748 | 879.6588
14 | 320 | 161.276 | 200 | 121.0208 | 282.2968
15 | 200 | 173.6736 | 320 | 254.184 | 427.8576
16 | 200 | 153.9288 | 200 | 94.6944 | 248.6232
17 | 504 | 441.3472 | 504 | 401.9852 | 843.3324
18 | 320 | 142.2968 | 504 | 405.276 | 547.5728
20 | 504 | 438.184 | 504 | 405.276 | 843.46
21 | 200 | 140.7656 | 200 | 134.184 | 274.9496
22 | 200 | 186.8368 | 200 | 127.6024 | 314.4392
23 | 504 | 385.5312 | 504 | 392.1128 | 777.644
24 | 320 | 320 | 320 | 287.092 | 607.092
25 | 320 | 148.8784 | 320 | 188.368 | 337.2464
26 | 320 | 181.7864 | 320 | 155.46 | 337.2464
28 | 320 | 234.4392 | 320 | 214.6944 | 449.1336
29 | 504 | 349.3324 | 504 | 418.4392 | 767.7716
31 | 320 | 208.1128 | 504 | 316.4244 | 524.5372
32 | 320 | 234.4392 | 320 | 214.6944 | 449.1336
33 | 320 | 214.6944 | 320 | 191.6588 | 406.3532
34 | 504 | 431.6024 | 504 | 234.1544 | 665.7568
35 | 200 | 61.0208 | 200 | 114.4392 | 175.46
36 | 320 | 230.4902 | 320 | 155.46 | 385.9502
37 | 320 | 145.46 | 504 | 471.092 | 616.552
38 | 504 | 236.787 | 504 | 273.644 | 510.431
39 | 504 | 398.6944 | 504 | 438.184 | 836.8784
41 | 320 | 188.368 | 504 | 326.2968 | 514.6648
42 | 504 | 418.4392 | 504 | 207.828 | 626.2672
43 | 504 | 306.552 | 320 | 287.092 | 593.644
44 | 320 | 221.276 | 320 | 234.4392 | 455.7152
46 | 320 | 155.46 | 320 | 181.7864 | 337.2464
47 | 320 | 178.4956 | 504 | 477.6736 | 656.1692
48 | 320 | 188.368 | 320 | 214.6944 | 403.0624
49 | 504 | 352.6232 | 504 | 270.3532 | 622.9764
50 | 320 | 155.46 | 504 | 444.7656 | 600.2256
51 | 320 | 175.2048 | 320 | 194.9496 | 370.1544
52 | 320 | 222.5923 | 320 | 260.7656 | 483.3579
53 | 320 | 162.0416 | 320 | 199.5567 | 361.5983
55 | 504 | 234.1544 | 504 | 286.8072 | 520.9616
56 | 128 | 100 |  |  | 100
59 | 200 | 165.1175 | 200 | 147.3472 | 312.4647
60 | 504 | 235.4707 | 504 | 326.955 | 562.4257
61 | 200 | 159.8522 | 200 | 200 | 359.8522
63 | 504 | 440.8166 | 504 | 405.276 | 846.0926
64 | 128 | 100 | 0 | 0 | 100
65 | 128 | 95 | 0 | 0 | 95
66 | 200 | 167.092 | 200 | 178.2807 | 345.3727
67 | 504 | 504 | 0 | 0 | 504
68 | 504 | 200 | 0 | 0 | 200
69 | 504 | 200 | 0 | 0 | 200
71 | 320 | 142.2968 | 504 | 378.9496 | 521.2464
72 | 504 | 403.4392 | 504 | 267.0624 | 670.5016
73 | 504 | 247.3176 | 504 | 320.3734 | 567.691
74 | 504 | 273.644 | 504 | 359.2048 | 632.8488
75 | 504 | 320.3734 | 504 | 405.276 | 725.6494
76 | 504 | 378.9496 | 504 | 438.184 | 817.1336
77 | 504 | 395.4036 | 504 | 418.4392 | 813.8428
78 | 504 | 418.4392 | 504 | 418.4392 | 836.8784
79 | 504 | 299.9704 | 504 | 465.1686 | 765.139
80 | 200 | 101.276 | 200 | 101.276 | 202.552
81 | 320 | 241.0208 | 320 | 293.6736 | 534.6944
82 | 504 | 302.603 | 504 | 423.7045 | 726.3075
83 | 320 | 56.736 | 504 | 385.5312 | 442.2672
90 | 504 | 142.012 | 504 | 365.7864 | 507.7984
91 | 504 | 214.4096 | 504 | 471.092 | 685.5016
92 | 504 | 405.276 | 504 | 171.6292 | 576.9052
93 | 504 | 234.1544 | 504 | 326.2968 | 560.4512
94 | 320 | 175.2048 | 504 | 339.46 | 514.6648
95 | 200 | 167.092 | 200 | 136.8166 | 303.9086
96 | 320 | 192.9751 | 320 | 241.0208 | 433.9959
97 | 504 | 373.6843 | 504 | 384.2149 | 757.8992
98 | 320 | 214.6944 | 320 | 131.7662 | 346.4606
99 | 320 | 121.2357 | 504 | 444.7656 | 566.0013
100 | 504 | 382.2404 | 504 | 280.2256 | 662.466
102 | 128 | 100 |  |  | 100
103 | 320 | 241.0208 | 320 | 280.5104 | 521.5312
104 | 504 | 385.5312 | 504 | 405.276 | 790.8072
107 | 504 | 457.9288 | 504 | 405.276 | 863.2048
108 | 504 | 410.0208 | 504 | 339.46 | 749.4808
109 | 320 | 192.9751 | 320 | 188.368 | 381.3431
110 | 320 | 241.0208 | 320 | 162.0416 | 403.0624
|  | 21795.8638 |  | 22875.9382 | 44671.8019